Прокуратурой Лоухского района во исполнение поручения прокуратуры Республики Карелия проведена проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

В ходе проведенной проверки установлено, что управляющей многоквартирным домом в пгт. Лоухи компанией не обеспечено своевременное восстановление технической документации на узел учета теплоснабжения многоквартирного дома, проведение работ по поверке прибора учета тепловой энергии указанного дома в межотопительный период 2021 года (в том числе заключения договора поверки, направления прибора учета на поверку), указанные вопросы на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме управляющей компанией в установленном порядке также не выносились, ввиду чего в отопительный сезон 2021-2022 гг. плата за отопления выставлялась жильцам по средним показателям отопительного сезона 2020-2021 гг., а не по реальным показаниям прибора учета.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес директора управляющей компании внесено представление, которое находится на рассмотрении, при этом уже в ходе проверки прибор учета был демонтирован и направлен на поверку в установленном законом порядке.